## Data
date	time	temperature	humidity	pressure	ae0	we0	ae1	we1	NO2 official station
2018-01-05	12:08:48	21,662088	33,417259	943,25	237,40625	237,5625	234,65625	247,90625
2018-01-05	12:18:49	21,731518	33,911652	943,219971	237,9375	238,03125	235,21875	249,75
2018-01-05	12:28:49	22,140078	34,380104	943,090027	238,59375	238,65625	235,96875	251,375
2018-01-05	12:38:50	22,16678	34,579994	943,099976	238,03125	238,15625	235,65625	253,5
2018-01-05	12:48:51	21,50721	35,57946	943,130005	237,5	237,625	234,96875	247,0625
2018-01-05	12:58:51	21,055923	36,530098	943,150024	237,625	237,84375	235,09375	249,0625
2018-01-05	13:00:00	21,71	34,73	943	237,84896	237,97917	235,26042	249,77604	80
2018-01-05	13:08:52	20,818266	37,02449	943,099976	237,8125	237,96875	235,40625	248,15625
2018-01-05	13:18:53	20,423056	37,685207	943,320007	237,8125	237,78125	235,375	247,3125
2018-01-05	13:28:53	20,017166	38,673992	943,159973	237,9375	238,28125	235,375	249,21875
2018-01-05	13:38:54	20,05722	38,496986	943,27002	238,5	238,65625	236	248,28125
2018-01-05	13:48:55	19,830244	39,160755	943,469971	238,4375	238,625	236,1875	249,78125
2018-01-05	13:58:54	19,098574	40,502022	943,549988	237,90625	238,09375	235,53125	249,3125
2018-01-05	14:00:00	20,04	38,59	943	238,06771	238,23438	235,64583	248,67708	113
2018-01-05	14:08:56	18,74876	42,044708	943,609985	238,65625	238,875	235,90625	254,4375
2018-01-05	14:18:57	18,3402	43,601128	943,690002	238,4375	238,8125	235,9375	251,25
2018-01-05	14:28:58	17,710003	46,501869	944,049988	238,40625	238,65625	235,9375	251,71875
2018-01-05	14:38:58	16,839476	50,099945	944,190002	238,09375	238,09375	235,625	254,6875
2018-01-05	14:48:59	15,950255	57,685207	944,26001	238,28125	238,5625	235,5	251,53125
2018-01-05	14:59:00	15,205234	60,019836	944,26001	238,65625	238,875	235,8125	256,875
2018-01-05	15:00:00	17,13	49,99	944	238,42188	238,64583	235,78646	253,41667	117
2018-01-05	15:09:00	14,617762	63,416496	944,049988	239,25	239,5625	236,6875	254,28125
2018-01-05	15:19:00	14,262608	67,386894	944,130005	239,8125	240,5	237,1875	260,78125
2018-01-05	15:29:02	13,87007	67,277031	944,109985	239,875	240,34375	237,25	254,53125
2018-01-05	15:39:02	13,405432	67,130539	944,070007	240	240,3125	237,25	258,875
2018-01-05	15:49:03	13,012894	69,396507	943,960022	240,1875	240,625	237,46875	260,375
2018-01-05	15:59:04	12,689784	70,392921	944,049988	239,9375	240,25	237,6875	253,5625
2018-01-05	16:00:00	13,64	67,50	944	239,84375	240,26563	237,25521	257,06771	117
2018-01-05	16:09:04	12,393377	71,500725	944,140015	240,03125	240,46875	237,78125	260,3125
2018-01-05	16:19:05	12,115664	73,359276	944,190002	240,25	240,5625	237,78125	254,625
2018-01-05	16:29:04	11,872663	74,077972	944,349976	240,40625	240,59375	237,75	252,3125
2018-01-05	16:39:06	11,496147	76,849014	944,179993	240,28125	240,5	237,84375	251,34375
2018-01-05	16:49:07	11,52285	76,534676	944,080017	240,53125	240,96875	237,8125	255,5625
2018-01-05	16:59:07	11,509499	75,910583	943,840027	240,75	241,03125	238,0625	253,65625
2018-01-05	17:00:00	11,82	74,71	944	240,37500	240,68750	237,83854	254,63542	140
2018-01-05	17:09:08	11,552224	75,934998	943,880005	240,78125	241,03125	238	255,28125
2018-01-05	17:19:09	11,635004	76,136414	943,950012	240,75	241,125	238,25	261,90625
2018-01-05	17:29:10	11,733807	76,537727	943,969971	240,875	241,3125	238,4375	256,59375
2018-01-05	17:39:10	11,691081	76,87648	944,179993	240,78125	241,25	238,46875	259,375
2018-01-05	17:49:11	11,608301	78,219269	943,98999	240,6875	241,53125	238,25	259,46875
2018-01-05	17:59:12	11,496147	77,361717	944,080017	240,71875	240,90625	238,25	253,125
2018-01-05	18:00:00	11,62	76,84	944	240,76563	241,19271	238,27604	257,62500	107
2018-01-05	18:09:12	11,52285	77,34951	944,049988	240,96875	241,4375	238,53125	257,84375
2018-01-05	18:19:13	11,536202	77,087051	944,289978	240,9375	241,375	238,5	257,46875
2018-01-05	18:29:13	11,269169	76,464485	944,330017	240,90625	241,21875	238,21875	252,75
2018-01-05	18:39:14	11,295873	75,962463	944,409973	240,9375	241,1875	238,40625	257
2018-01-05	18:49:15	11,383993	75,962463	944,390015	241,1875	241,53125	238,71875	253,96875
2018-01-05	18:59:14	11,341268	75,347527	944,609985	241,0625	241,28125	238,59375	254,90625
2018-01-05	19:00:00	11,39	76,36	944	241,00000	241,33854	238,49479	255,65625	118
2018-01-05	19:09:16	11,480125	75,440605	944,609985	241,03125	241,53125	238,8125	255,65625
2018-01-05	19:19:17	11,424048	75,201035	944,640015	240,96875	241,25	238,75	254,4375
2018-01-05	19:29:18	11,52285	74,348061	944,700012	241,125	241,3125	238,84375	255,3125
2018-01-05	19:39:18	11,592278	73,809418	944,869995	241,0625	241,375	238,6875	253,09375
2018-01-05	19:49:19	11,453422	74,45945	944,919983	240,875	241,125	238,46875	250,3125
2018-01-05	19:59:20	11,648355	73,020523	945,380005	240,9375	241	238,6875	249,4375
2018-01-05	20:00:00	11,52	74,38	945	241,00000	241,26563	238,70833	253,04167	125
2018-01-05	20:09:20	11,635004	74,988937	945,659973	240,75	240,625	238,1875	248,25
2018-01-05	20:19:21	11,52285	77,019913	945,969971	240,6875	240,59375	238,125	245,28125
2018-01-05	20:29:22	11,325246	76,231018	946,140015	240,59375	240,65625	237,9375	246,96875
2018-01-05	20:39:22	11,127642	76,878006	946,23999	240,5	240,53125	237,90625	247,90625
2018-01-05	20:49:23	11,002136	76,803238	946,440002	240,5	240,5	238,0625	246,6875
2018-01-05	20:59:24	10,919356	77,294579	946,450012	240,8125	240,875	238,03125	249,5625
2018-01-05	21:00:00	11,26	76,54	946	240,64063	240,63021	238,04167	247,44271	118
2018-01-05	21:09:24	10,751125	77,210648	946,619995	240,71875	240,8125	238,15625	250,5625
2018-01-05	21:19:25	10,679027	77,60128	946,539978	240,84375	241,03125	238,25	247,96875
2018-01-05	21:29:25	10,524147	77,903412	946,570007	240,84375	240,96875	238	249,03125
2018-01-05	21:39:26	10,438697	77,814911	946,580017	240,78125	240,78125	238,34375	247,59375
2018-01-05	21:49:27	10,214389	78,419167	946,789978	240,6875	240,75	238,125	251,4375
2018-01-05	21:59:28	10,088883	78,982224	947,01001	240,84375	240,84375	238,1875	250,09375
2018-01-05	22:00:00	10,45	77,99	947	240,78646	240,86458	238,17708	249,44792	61
2018-01-05	22:09:28	10,046159	79,444572	947,200012	240,9375	241,0625	238,375	248,59375
2018-01-05	22:19:29	9,990082	79,368279	947,200012	241	241	238,375	249,875
2018-01-05	22:29:30	10,019455	79,308769	947,27002	240,9375	241	238,46875	250
2018-01-05	22:39:30	10,088883	79,458305	947,340027	240,96875	240,96875	238,375	249,8125
2018-01-05	22:49:31	10,032807	79,34539	947,380005	240,8125	240,90625	238,28125	248,625
2018-01-05	22:59:32	9,990082	79,322502	947,349976	240,875	240,8125	238,3125	250,03125
2018-01-05	23:00:00	10,03	79,37	947	240,92188	240,95833	238,36458	249,48958	80
2018-01-05	23:09:33	10,046159	79,821472	947,440002	240,90625	240,96875	238,21875	249,71875
2018-01-05	23:19:33	10,032807	79,711601	947,570007	240,875	240,9375	238,15625	250,1875
2018-01-05	23:29:34	10,032807	79,797058	947,559998	240,90625	240,84375	238,125	249,71875
2018-01-05	23:39:34	9,947356	79,874878	947,590027	240,96875	240,96875	238,34375	247,28125
2018-01-05	23:49:35	9,851225	79,748222	947,630005	240,875	240,8125	238,25	246,5
2018-01-05	23:59:36	9,907302	80,073242	947,650024	240,96875	240,96875	238,40625	248
2018-01-06	00:00:00	9,97	79,84	948	240,91667	240,91667	238,25000	248,56771	87
2018-01-06	00:09:36	9,835202	80,373848	947,669983	240,875	240,8125	238,375	246,5
2018-01-06	00:19:37	9,779125	80,886551	947,640015	241	241	238,1875	247,6875
2018-01-06	00:29:38	9,594873	80,434883	947,539978	240,6875	240,59375	238,1875	245,8125
2018-01-06	00:39:38	9,442664	80,686653	947,52002	240,5	240,46875	237,96875	246,21875
2018-01-06	00:49:39	9,33051	81,193253	947,52002	240,96875	241,03125	238,1875	248,09375
2018-01-06	00:59:40	9,258411	81,477074	947,51001	240,9375	240,9375	238,28125	245,53125
2018-01-06	01:00:00	9,54	80,84	948	240,82813	240,80729	238,19792	246,64063	76
2018-01-06	01:09:40	9,258411	81,490807	947,51001	240,78125	240,8125	238,21875	248,5
2018-01-06	01:19:41	9,119555	82,160675	947,650024	241,03125	240,9375	238,21875	246,40625
2018-01-06	01:29:42	9,063478	81,843292	947,76001	240,6875	240,5625	238,15625	245,09375
2018-01-06	01:39:42	9,301137	81,762421	947,690002	241,28125	241,28125	238,3125	253,03125
2018-01-06	01:49:43	9,258411	81,258873	947,76001	240,875	240,78125	238,15625	253,1875
2018-01-06	01:59:44	9,175632	81,560997	947,77002	240,96875	241	238,1875	244,5625
2018-01-06	02:00:00	9,20	81,68	948	240,93750	240,89583	238,20833	248,46354	69
2018-01-06	02:09:44	9,24506	81,353477	947,799988	240,9375	240,8125	238,28125	244,125
2018-01-06	02:19:45	9,202334	82,113373	947,719971	240,96875	241	238,28125	245,6875
2018-01-06	02:29:45	9,119555	82,577248	947,919983	240,875	240,78125	238,125	243,8125
2018-01-06	02:39:46	9,175632	82,302589	947,809998	240,75	240,625	238,09375	243,34375
2018-01-06	02:49:47	9,218356	81,481651	947,700012	241,09375	240,96875	237,96875	244,375
2018-01-06	02:59:48	9,24506	81,007095	947,590027	240,6875	240,5625	238,09375	243,96875
2018-01-06	03:00:00	9,20	81,81	948	240,88542	240,79167	238,14063	244,21875	57

## Sensor-0
t	h	p	ae0	we0	no2	calulated		bT	bH	bP	bAE0	bWE0	b
11,82	74,71	944	240,37500	240,68750	140	130,919718620744		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
11,62	76,84	944	240,76563	241,19271	107	113,308519394835		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
11,39	76,36	944	241,00000	241,33854	118	115,883215869961		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
11,52	74,38	945	241,00000	241,26563	125	122,101815493208		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
11,26	76,54	946	240,64063	240,63021	118	117,912005787124		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
10,45	77,99	947	240,78646	240,86458	61	90,0402835300756		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
10,03	79,37	947	240,92188	240,95833	80	76,2817276350634		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
9,97	79,84	948	240,91667	240,91667	87	73,1197586928538		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
9,54	80,84	948	240,82813	240,80729	76	68,6584332415096		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
9,20	81,68	948	240,93750	240,89583	69	63,1739460044846		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993
9,20	81,81	948	240,88542	240,79167	57	66,6005757301409		7,44731058317367	-3,35296154184548	-16,1665021220168	92,7335160181603	-93,3249019080299	15727,987062993

LINEST Results
-93,3249019080299	92,7335160181603	-16,1665021220168	-3,35296154184548	7,44731058317367	15727,987062993
124,166864947391	143,752764546828	21,1259259732035	8,98160774664382	33,5278146509421	19964,8504221259
0,830407344573	16,5225554679733	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4,89648176380165	5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
6683,57125858418	1364,97419596127	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

## Sensor-1
t	h	p	ae	we	no2	calulated		bT	bH	bP	bAE0	bWE0	b
11,82	74,71	944	237,83854	254,63542	140	131,401162575969		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
11,62	76,84	944	238,27604	257,62500	107	115,575391112838		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
11,39	76,36	944	238,49479	255,65625	118	114,014450792848		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
11,52	74,38	945	238,70833	253,04167	125	122,024534807117		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
11,26	76,54	946	238,04167	247,44271	118	112,473916842047		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
10,45	77,99	947	238,17708	249,44792	61	93,1331493400485		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
10,03	79,37	947	238,36458	249,48958	80	78,7459648591239		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
9,97	79,84	948	238,25000	248,56771	87	76,2321523205437		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
9,54	80,84	948	238,19792	246,64063	76	69,8351290770925		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
9,20	81,68	948	238,20833	248,46354	69	60,6603522830401		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108
9,20	81,81	948	238,14063	244,21875	57	63,9037959893167		9,54520700916684	-4,30632549748174	-5,24029720520807	-6,34203679777424	-0,862438417716517	7015,80804010108

LINEST Results
-0,862438417716517	-6,34203679777424	-5,24029720520807	-4,30632549748174	9,54520700916684	7015,80804010108
3,86255427672886	29,1853981464129	16,1912905025651	10,385096059705	36,2432167467268	16997,7931028962
0,812633335071712	17,3668023501272	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4,33712867431747	5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
6540,51633520354	1508,02911934191	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A